소방재난일보

[2020. 01. 08.(수) 06:00 ~ 01. 09.(목) 06:00]–무사고 9일

용인소방서

상   황   실

8021-0435

날씨 : 맑음

온도 : -3 ~ 2℃

습도 : 50 ~80%

풍속 : 북서풍 4 ~ 7 ㎧

Ⅰ		소방활동 현황

구분	화 재						구 조			구 급
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해(천원)	출동 건수	활동 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원
			계	사망	부상	계
일계	6	2	-	-	-	12,482	19	11	1	118	83	84
누계	69	8	-	-	-	44,817	158	101	11	948	597	611

Ⅱ		주요 소방활동

□ 화재 주요활동  ※ 기타화재 4건(경보기 오작동 2, 안전조치 2)

[주택화재] ’20. 1. 8.(수) 17:38 / 용인시 처인구 백암면 용천리 201-7(율리길 37-29)

▸ 개    요 : 단독주택 난방용도로 사용되는 화목보일러 연통과열에 의한 화재 발생

▸ 조치사항 : 거주자가 소화기로 자체 진화 시도 중이었으며, 수관 전개하여 화재진압 및 안전조치 실시함(인명피해 없음)  ※ 재산피해 : 12,130천원

▸ 출 동 대 : 14대(지휘 1, 조사 1, 펌프 5, 탱크 4, 구조 2, 구급 1)

[주차장화재] ’20. 1. 8.(수) 23:39 / 용인시 처인구 중부대로 1131(삼가동 198-2)

▸ 개    요 : 주차장 천장 동파 방지를 위해 설치해 놓은 열선이 과열되어 배관 단열재에 착화되면서 화재 발생

▸ 조치사항 : 주차장 천장 배관에서 화재가 발생한 상황으로 수관 연장하여 화재진압 및 안전조치 실시함(인명피해 없음)  ※ 재산피해 : 352천원

▸ 출 동 대 : 13대(지휘 1, 조사 1, 펌프 3, 탱크 3, 굴절 1, 화학 1, 구조 1, 구급 1, 기타 1)

□ 구조 · 구급 주요활동

[교통사고]  ’19. 1. 8.(수) 19:42 / 용인시 수지구 죽전동 302-2(죽전교차로)

▸ 개    요 : 죽전교차로 시내버스와 2.5톤 화물차 충돌 교통사고

▸ 조치사항 : 현장도착한 바 구조사항 미발생이나 환자 4명 발생으로 버스승객 3명이 경상으로 분당서울대 병원 2명 및 분당제생병원 1명 분산 이송함

▸ 출 동 대 : 6대(펌프 2, 구급 4)

□ 기타 특이사항

[아프리카 돼지열병 급수지원]

구 분	활동횟수	급수량(톤)	활동인원(명)	비고(장소)
일 계	1	4	1	백암1초소
누 계	62	293.8	63

Ⅲ		소방력 타서 지원활동 현황

구 분	화 재(건)	구 조(건)	구 급(건)
일 계	1(수원)	-	3(이천, 수원, 성남)
누 계	10	6	29