소방재난일보

[2020. 01. 14.(화) 06:00 ~ 01. 15.(수) 06:00]–무사고 15일

용인소방서

상   황   실

8021-0435

날씨 : 맑음

온도 : -4 ~ 1℃

습도 : 30 ~ 70%

풍속 : 북서풍 4 ~ 7㎧

Ⅰ		소방활동 현황

구분	화 재						구 조			구 급
계	출동 건수	피해 건수	인명피해(명)			재산피해(천원)	출동 건수	활동 건수	구조 인원	출동 건수	이송 건수	이송 인원
			계	사망	부상	계
일계	10	3	-	-	-	6,308	18	12	-	99	55	55
누계	105	18	1	-	1	60,177	261	178	22	1584	991	1009

Ⅱ		주요 소방활동

□ 화재 주요활동  ※ 기타화재 7건(경보기오작동 2, 자동화재속보설비 2, 음식물 탄화 1, 안전조치 1, 오인신고 1)

[컨테이너 화재] ’20. 1. 14.(화) 12:54 / 용인시 처인구 모현읍 곡현로662번길 50(매산리 246-1)

▸ 개    요 : 컨테이너 내부 사무실에서 사용하는 전기난로와 나무문 접촉에 의한 화재 발생

▸ 조치사항 : 컨테이너 1동 전소 중으로 수관 전개하여 화재 진압 및 안전조치 실시함(인명피해 없음) ※ 재산피해 : 2,064천원

▸ 출 동 대 : 12대(지휘 1, 조사 1, 펌프 3, 탱크 3, 구조 2, 구급 1, 기타 1)

[차량 화재] ’20. 1. 14.(화) 19:02 / 용인시 처인구 유방동 459-1 영동고속도로 강릉방향

▸ 개    요 : 영동고속도로 용인IC부근 차량 시동이 꺼져 나와 보니 엔진룸 본넷트에서 연기와 불꽃 발생

▸ 조치사항 : 차량 전소 중으로 인명피해 확인 및 수관 연장하여 화재 진압 실시함(인명피해 없음) ※ 재산피해 : 2,200천원

▸ 출 동 대 : 9대(지휘 1, 조사 1, 펌프 3, 탱크 2, 구조 1, 구급 1)

[아파트 화재] ’20. 1. 15.(수) 03:46 / 용인시 기흥구 마북로 154번길 16(마북동 204-5)

▸ 개    요 : 아파트 베란다에 설치된 김치냉장고 자동제어 실패로 인하여 화재 발생

▸ 조치사항 : 아파트 주민 인명 대피 유도 및 옥내소화전 이용하여 화재 진압 실시함(인명피해 없음) ※ 재산피해 : 2,044천원

▸ 출 동 대 : 16대(지휘 1, 조사 1, 펌프 5, 탱크 5, 굴절 1, 고가 1, 구조 1, 구급 1)

□ 구조 · 구급 주요활동

[특이사항 없음]

□ 기타 특이사항

[아프리카 돼지열병 급수지원]

구 분	활동횟수	급수량(톤)	활동인원(명)	비고(장소)
일 계	1	4	1	백암1초소
누 계	65	304.8	66

Ⅲ		소방력 타서 지원활동 현황

구 분	화 재(건)	구 조(건)	구 급(건)
일 계	1(광주)	1(안성)	4(이천2, 화성, 안성)
누 계	24	9	54