■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

용인소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024.   7.   15.

용인서부소방서장

○ 조사기간 : 2024. 7. 15.(수) ~ 8. 30.

○ 조사대상 : 총 12곳(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사팀 2개조(2인1조)

○ 조사사유 : 화재안전관리 강화를 위한 화재안전조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 수신반 임의 정지, 옥내소화전·스프링클러설비 작동 여부 중점 확인

- 피난시설, 방화구획 및 방화시설(방화문, 방화셔터) 정상 유무 확인

- 급식실, 실험실 등 취약 장소 전기, 가스, 화학물질 등 관리 실태 확인 등

- 소방시설 자체점검 허위 및 부실 여부 확인

- 소방시설관리사 등 점검 인력 참여 등 적정성 확인

- 자체점검 결과 보고서와 실제 점검일자 일치여부 확인

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 용인서부소방서 홈페이지(https://119.gg.go.kr/yonginseobu)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 용인서부소방서 화재예방과 ☎ 031-6190-3342

특수학교시설 화재안전조사 대상
연번	대 상	위 치	비 고
1	용인강남학교	용인시 기흥구 강남동로140번길 1-7
2	중앙예닮학교	용인시 수지구 포은대로 91-19
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

초, 중, 고, 대학교시설 화재안전조사 대상
연번	대 상	위 치	비 고
1	칼빈대학교	용인시 기흥구 마북로 184
2	루터대학교	용인시 기흥구 금화로82번길 20
3	신갈중학교	용인시 기흥구 용구대로2152번길 23
4	신갈고등학교	용인시 기흥구 백남준로 13
5	수지중학교	용인시 수지구 수풍로 102
6	토월초등학교	용인시 수지구 수지로296번길 3
7	보라초등학교	용인시 기흥구 금화로105번길 33
8	구갈초등학교	용인시 기흥구 구갈로 36
9	풍덕고등학교	용인시 수지구 정평로13번길 5
10	정평중학교	용인시 수지구 정평로 21
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]