		체크리스트

□ 조사 자료

아파트명	두산위브데스테이트					전화번호			031-244-5201
주소지	부천시 신흥로 190(중동)
건축물 현황	(층수) 25 / 4 (동수) 18 (연면적) 141.578.36㎡
아파트 준공연도 (세대수)	2006. 12. 11 (1,100 세대)					아파트 사용승인일			2007. 12. 10.
공기안전매트 관리 현황	보유수량	사용층수					제작년도			보조장비
	1	15					2005			전기팬 1 전선릴 1
	관리상태 (내용)			보관장소					에어 공급방식
	불량 / 양호 (곰팡이등 오염 심함)			지하 3층 발전기실					전기팬식
조치결과	서한문 전달					소방안전관리자 우편수령
	공기안전매트
	불량조치				이동장비			보관장소
	외관 오염 제거 (사용가능)				카트			1층 (관리사무소)

증빙 사진

포장상태의 외부오염 사진 (먼지나 곰팡이등)		포장상태의 외부오염물질 제거후 깨끗한상태 사진 (먼지나 곰팡이 제거상태)
전	공기안전매트 관리상태	후	공기안전매트 관리상태
공기안전매트 보관장소 사진 보조장비가 같이 있지않은 경우 보완전 사진은 여기 보완후 사진은 오른쪽 보조장비:(송풍기, 릴선)		공기안전매트와 보조장비를 함께 비치후 안전매트의 보관장소 사진 보조장비:(송풍기, 릴선)
전	공기안전매트 보관장소	후	공기안전매트 보관장소 ※ 보조장비와 함께 비치된 사진
공기안전매트를 이동할수 있는장비가 없을시 보완전 사진은 여기 카트를 구매하여 보완한 경우 오른쪽에 사진 (이동식카트, 수레등)		공기안전매트를 이동할수 있는장비로 안전매트를 카트등에 올려놓은 사진 (이동식카트, 수레 등)
구분	공기안전매트 이동장비	구분	공기안전매트 이동장비 카트 등 이동장비

※ 사진촬영 : 오염제거 전·후, 보관장소 전·후, 이동장비 전·후